Общество с ограниченной ответственностью

“ЭЛЬБРУС”

ИНН 7719562280                                                                                              КПП 771901001

143912, г. Балашиха

ул. Евстафьева дом 15 оф. 75

тел/ф. 8-498-600-74-04

«_20 » декабря 2012 г.

№ _______	Начальнику управления

жилищно-коммунального

хозяйства Администрации

городского округа

Балашиха

- Воробьеву Д.Р.

ПЛАН

Текущего ремонта подведомственного жилищного фонда (многоквартирный дом по ул. Евстафьева д. 15 г. Балашиха) на 2013 год

| № п/п | Виды работ | Материал, количество | Период проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Замена запорной арматуры в чердачных и подвальных помещениях. | Запорная арматура-до 20 шт. | Июнь-август (по графику подготовки дома к зиме) |
| 2 | Замена электросветильников с лампами накаливания на люминесцентные светильники, замена ламп дневного света, замена выключателей | Светильников-20шт, Ламп-150 шт., Выключателей-15 шт | Январь-декабрь |
| 3 | Замена поврежденных рассеивателей на люминесцентных светильниках. | 50 шт | Январь-декабрь |
| 4 | Косметический ремонт пандусов 2-х подъездов | Грунтовка-25 кг, Штукатурка-60кг Краска – 20 кг | Май-сентябрь |
| 5 | Покраска входных дверей в 4-х подъездах, перил на пандусах, шпилях на доме, подвальных вентиляционных решеток, покраска коллекторных люков по территории дома, дверей помещений. | Грунтовка-15 кг, Краска – 15 кг | Май-сентябрь |
| 6 | Ремонт дверей в местах общего пользования, замена ручек, пружин, замена разбитых стекол. | Дверные ручки-10-20шт, Пружины-до 20шт, Стекла - 14шт. | Январь-декабрь |
| 7 | Покраска перил, крыльца и дверей электрощитовой, покраска подвальных дверей. | Грунтовка-10 кг, Краска -10 кг | Май-август |
| 8 | Ремонт (устранение трещин) в кирпичной кладке фасада дома. | Согласно смете | Май-август |

Генеральный директор

ООО «Эльбрус»                                                                                               Малинин А.А.

м.п.